Osnova poučení žáka ZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví

na začátku školního roku v učebně fyziky a chemie

Žák je povinen:

- se při práci v učebně F-CH řídit pokyny vyučujícího,

- být vyučujícím na začátku hodiny F-CH seznámen s prováděnou pracovní činností,

- seznámit se s  návody k obsluze elektrických spotřebičů,

- seznámit se s provozním řádem učebny F-CH,

- seznámit se s obsahem a umístěním lékárničky v učebně, s návody k obsluze používaných elektrospotřebičů a dalších přístrojů (od výrobce),

- při práci používat předem stanovené osobní ochranné pracovní prostředky,

- před použitím chemikálie pozorně přečíst nápis na štítku,

- všechny pokusy, při kterých unikají dráždivé nebo jedovaté plyny a páry, provádět  v digestoři,

- při pokusech s elektrickým proudem používat max. napětí 24V,

- z místnosti odcházet jen se souhlasem vyučujícího.

V laboratoři žák:

- může pracovat jen za dohledu učitele,

- před zahájením vlastní práce se seznámí s pracovním postupem a provádí pouze zadané pokusy,

- při práci dodržuje hygienické a bezpečnostní pokyny a opatření, používá předem stanovené osobní ochranné pracovní prostředky,

- pracuje v digestoři s dobrým odtahem a při práci používá ochranné rukavice,

- nesmí jíst, pít a kouřit,

- nesmí zapínat přístroje do elektrické sítě a manipulovat s nimi dříve, než dojde k seznámení se způsobem jejich užití dle návodu na obsluhu,

- musí zachovávat klid a pořádek, nesmí přecházet na jiná pracovní místa a svévolně přenášet přístroje,

- při zacházení s koncentrovanými látkami, leptavými látkami i při všech pracích, které souvisejí s nebezpečím explozí, musí žák používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky,

- při ukončení pokusů vypne elektrické přístroje, očistí řádně všechny pomůcky, uzavře plynové a vodovodní kohoutky a uvede laboratoř do pořádku.